| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 暂估数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁井盖井座 | 重型 φ700 | 套 | 23 | 378.8 |
| 2 | 中(粗)砂 |  | m3 | 1098.61 | 208.8 |
| 3 | 纸皮条形瓷砖 | 粒径4.5*9.5 | m2 | 3640 | 31.8 |
| 4 | 蒸压灰砂砖 | 240*115*53 | 千块 | 238.33 | 306.8 |
| 5 | 张家台村标定制钢结构 |  | 项 | 1 | 6998.8 |
| 6 | 预制混凝土六角块 |  | 千块 | 217.81 | 898.8 |
| 7 | 预应力钢筋混凝土管桩 | φ400 | m | 373.3 | 108.8 |
| 8 | 外墙涂料 | 无光丙烯酸 | kg | 20480.63 | 4.8 |
| 9 | 透水土工布 | 200g/㎡ | ㎡ | 9727.89 | 0.8 |
| 10 | 通体砖 | 200*100*50 | m2 | 418.2 | 43.8 |
| 11 | 铁件 综合 |  | kg | 5994.43 | 3.3 |
| 12 | 钛金字 | 0.2m2以内 | 个 | 12.12 | 238.8 |
| 13 | 碎石 综合 | 5-40mm | m3 | 1638.55 | 125.8 |
| 14 | 塑料垃圾桶 | 655mm*390mm*375mm | 个 | 88 | 78.8 |
| 15 | 水泥膏 |  | m3 | 22.93 | 148.8 |
| 16 | 水泥 | 32.5 | t | 108.54 | 328.8 |
| 17 | 双位坐磴训练器 | 1.8*0.4*1.7 | 套 | 1 | 798.8 |
| 18 | 双人漫步机 | 1.8*0.6*1.2 | 套 | 1 | 798.8 |
| 19 | 双人健骑机 | 1.2*0.6*1.3 | 套 | 1 | 798.8 |
| 20 | 石灰膏 |  | m3 | 26.93 | 148.8 |
| 21 | 石花盆 | L=900 W=300 H=200 | 个 | 187.68 | 898.8 |
| 22 | 上肢牵引器 | 0.75*0.5*2.8 | 套 | 1 | 748.8 |
| 23 | 三人扭腰器 | 1.2*1.28 | 套 | 1 | 748.8 |
| 24 | 乳化沥青 |  | kg | 4375.8 | 2.3 |
| 25 | 清水砖 | 240*120*60 | 千块 | 363.9 | 1398.8 |
| 26 | 攀爬架 |  | 项 | 3 | 2198.8 |
| 27 | 南竹檩 | φ80~101 | 根 | 1583.47 | 13.8 |
| 28 | 瞭望台 |  | 项 | 1 | 37998.8 |
| 29 | 块石 |  | m3 | 4193.63 | 84.8 |
| 30 | 肩关节康复器 | 1.1*1*1.4 | 套 | 1 | 698.8 |
| 31 | 加热型涂料 |  | kg | 459 | 6.8 |
| 32 | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | 千块 | 128.42 | 380.8 |
| 33 | 混凝土立缘石 | 600*120*300 | m | 7743.34 | 18.8 |
| 34 | 灰色树脂瓦 |  | m2 | 288.29 | 26.8 |
| 35 | 红丹防锈漆 |  | kg | 1116.03 | 7.8 |
| 36 | 钢筋HRB400 | φ18 | t | 14 | 4200 |
|  |  | φ14 | t | 0.6 | 4300 |
|  |  | φ12 | t | 0.5 | 4350 |
| 37 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | t | 2204 | 298.8 |
| 38 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 | t | 491 | 323.8 |
| 39 | 防腐木成品水车 |  | 项 | 1 | 11998.8 |
| 40 | 方(圆)形花岗岩石桌凳 |  | 套 | 4.08 | 1198.8 |
| 41 | 镀锌圆管 | φ200*5 | t | 2.33 | 4648.8 |
| 42 | 镀锌铁丝 | φ4.0 | kg | 2389 | 2.8 |
| 43 | 镀锌轻钢龙骨 | 75*40 | m | 21358.16 | 1.8 |
| 44 | 镀锌方通 | 50*50*3 | t | 21.68 | 4648.8 |
| 45 | 地砖 | 300*300 | m2 | 63.32 | 36.8 |
| 46 | 成品栅栏 | 金属栅栏 | m2 | 1950 | 28.8 |
| 47 | 成品腻子粉 |  | kg | 35829.89 | 1.8 |
| 48 | 成品仿木水泥栏杆 | 高度：1.05m | m | 702.5 | 118.8 |
| 49 | 成品定制空调机罩 |  | 个 | 160 | 308.8 |
| 50 | 玻璃钢管 | DN100,SN10000 | m | 1090 | 16.8 |
| 51 | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 31.95 | 419.8 |
| 52 | 板方材 | Ⅲ等 | m3 | 34.45 | 1461.8 |
| 53 | PVC管材 | φ50 | m | 487.6 | 1.8 |
| 54 | HDPE双壁波纹管 | DN110,SN12.5 | m | 1390 | 6.8 |
| 55 | 成品不锈钢字 | h=600mm | 个 | 16 | 348.8 |
| 56 | 防腐木梁 | 50X50 | m3 | 11.49 | 2448.8 |
| 57 | 柳桉防腐木板 | 30mm | m2 | 1263.93 | 78.8 |
| 58 | 柳桉防腐木 | 200X200 | m3 | 48.96 | 2448.8 |
| 59 |  | 200X100 | m3 | 6.17 | 2448.8 |
| 60 | EPS线条 | 100*100 | m | 1272 | 10.8 |