附表：

	序号
	材料名称
	材料规格
	单位
	数量
	含税报价
（元）
	备注

	1
	聚乙烯PE100给水管材1.25mpa
	110
	m
	92
	29
	

	2
	聚乙烯PE100给水管材0.8mpa
	110
	m
	1200
	23
	

	3
	聚乙烯PE100给水管材1.0mpa
	90
	m
	996
	19
	

	4
	聚乙烯PE100给水管材1.0mpa
	75
	m
	984
	13
	

	5
	聚乙烯PE100给水管材1.0mpa
	63
	m
	1512
	9.5
	

	6
	磁性加密阀
	DN100
	个
	25
	864
	

	7
	磁性加密阀
	DN150
	个
	7
	1423
	

	8
	伸缩节
	DN300
	个
	5
	1363
	

	9
	软密封闸阀
	DN300
	台
	1
	3013.7
	

	10
	金属软密封闸阀
	DN100
	个
	1
	507
	

	11
	金属软密封闸阀
	DN80
	个
	1
	483
	

	12
	金属软密封闸阀
	DN65
	个
	1
	434
	

	13
	金属软密封闸阀
	DN50
	个
	5
	388
	

	14
	PE截止阀
	32
	个
	50
	19
	

	15
	PE对接异径三通
	450*160
	个
	5
	862
	

	16
	PE对接异径三通
	450*250
	个
	1
	876
	

	17
	PE对接异径三通
	450*110
	个
	7
	708
	

	18
	PE对接异径三通
	400*160
	个
	2
	518
	

	19
	PE对接异径三通
	400*110
	个
	3
	492
	

	20
	PE对接异径三通
	315*110
	个
	30
	375
	

	21
	PE对接异径三通
	250*110
	个
	7
	255
	

	22
	PE对接异径三通
	110*63
	个
	50
	30
	

	23
	PE对接异径三通
	90*63
	个
	10
	21
	

	24
	PE承插异径三通
	75*63
	个
	1
	8
	

	25
	PE承插异径三通
	63*32
	个
	50
	4.5
	

	26
	PE承插三通
	75
	个
	5
	10
	

	27
	PE承插三通
	63
	个
	5
	10
	

	28
	PE对接90度弯头
	160
	个
	9
	66
	

	29
	PE对接90度弯头
	75
	个
	23
	14.5
	

	30
	PE承插90度弯头
	110
	个
	25
	31.5
	

	31
	PE承插90度弯头
	90
	个
	2
	18
	

	32
	PE承插90度弯头
	75
	个
	9
	10
	

	33
	PE承插90度弯头
	63
	个
	10
	6
	

	34
	PE对接45度弯头
	110
	个
	1
	25
	

	35
	PE承插45度弯头
	75
	个
	5
	7
	

	36
	PE对接22.5度弯头
	400
	个
	1
	570
	

	37
	PE对接大小头
	450*400
	个
	1
	430
	

	38
	PE对接大小头
	315*250
	个
	2
	198
	

	39
	PE对接大小头
	315*110
	个
	2
	168
	

	40
	PE对接大小头
	110*90
	个
	2
	12
	

	41
	PE对接大小头
	110*75
	个
	2
	10
	

	42
	PE对接大小头
	90*75
	个
	1
	8
	

	43
	PE承插大小头
	110*90
	个
	9
	13
	

	44
	PE承插大小头
	110*63
	个
	9
	11
	

	45
	PE承插堵帽
	90
	个
	1
	8
	

	46
	PE承插堵帽
	63
	个
	20
	3.5
	

	47
	PE对接法兰头
	110
	个
	52
	24.5
	

	48
	PE对接法兰头
	90
	个
	6
	13
	

	49
	PE对接法兰头
	63
	个
	9
	10
	

	50
	PE承插法兰头
	90
	个
	7
	10
	

	51
	PE承插法兰头
	63
	个
	16
	5.5
	

	52
	金属法兰
	DN100
	片
	52
	34.5
	

	53
	金属法兰
	DN80
	片
	12
	21
	

	54
	金属法兰
	DN50
	片
	25
	15.5
	

	55
	金属盲板
	DN450
	片
	2
	478
	

	56
	金属盲板
	DN400
	片
	2
	448
	

	57
	金属盲板
	DN300
	片
	6
	188
	

	58
	金属盲板
	DN250
	片
	2
	138
	

	59
	金属盲板
	DN150
	片
	2
	58
	

	60
	金属盲板
	DN100
	片
	6
	26
	

	61
	金属盲板
	DN80
	片
	2
	26
	

	62
	金属盲板
	DN65
	片
	1
	20
	

	63
	金属盲板
	DN50
	片
	6
	13
	

	64
	橡胶垫片
	DN450
	片
	8
	7
	

	65
	橡胶垫片
	DN400
	片
	18
	5.5
	

	66
	橡胶垫片
	DN300
	片
	50
	4.5
	

	67
	橡胶垫片
	DN250
	片
	5
	3
	

	68
	橡胶垫片
	DN150
	片
	14
	2.5
	

	69
	橡胶垫片
	DN100
	片
	68
	1.5
	

	70
	橡胶垫片
	DN80
	片
	21
	1.5
	

	71
	橡胶垫片
	DN65
	片
	28
	0.8
	

	72
	橡胶垫片
	DN50
	片
	83
	0.8
	

	73
	PE承插直接
	75
	个
	5
	5
	

	74
	PE承插直接
	63
	个
	5
	3.5
	

	75
	PE排气三通
	315*63
	个
	16
	429
	


