附件：
	序 号
	材料名称
	材料规格
	单位
	暂定
工程量
	单价
	小计
	备注

	1
	聚乙烯PE100 管
	DE800
PN=1.6MPa
	m
	1275
	1867.24
	2380731.00
	

	2
	聚乙烯PE100 管
	DE800
PN=1.OMPa
	m
	300
	1305.40
	391620.00
	

	3
	聚乙烯PE100 管
	DE32
PN=1.25MPa
	m
	360
	2.58
	928.80
	

	4
	聚乙烯PE100 管
	DN50
PN1.OMPa
	m
	1
	5.05
	5.05
	

	5
	聚乙烯PE100 管
	DN50
PN1.25MPa
	m
	1
	6.13
	6.13
	

	6
	聚乙烯PE100 管
	DN50
PN1.6MPa
	m
	600
	7.44
	4464.00
	

	7
	聚乙烯PE100 管
	DN63
PN1.6MPa
	m
	1
	11.55
	11.55
	

	8
	聚乙烯PE100 管
	DN75
PN1.OMPa
	m
	1
	11.35
	11.35
	

	9
	聚乙烯PE100 管
	DN90
PN1.6MPa
	m
	600
	23.81
	14286.00
	

	10
	45°PE弯头
	DN110*1.6
	个
	1
	42.00
	42.00
	

	11
	45°PE弯头
	DN160*1.25
	个
	1
	69.00
	69.0C
	

	12
	45°PE弯头
	DN200*1.6
	个
	1
	125.40
	125.40
	

	13
	45°PE弯头
	DN225*1.25
	个
	1
	247.50
	247.50
	

	14
	45°PE弯头
	DN315*1.6
	个
	1
	420.00
	420.00
	


	15
	45°PE弯头
	DN630*1.25
	个
	1
	2680.00
	2680.00
	

	16
	45°PE弯头
	400*1.6
	个
	1
	672.00
	672.00
	

	17
	90°PE弯头
	DN110*1.6
	个
	1
	42.00
	42.00
	

	18
	90°PE弯头
	DN160*1.6
	个
	1
	68.80
	68.80
	

	19
	90°PE弯头
	DN200*1.6
	个
	1
	168.30
	168.30
	

	20
	90°PE弯头
	DN225*1.25
	个
	1
	280.00
	280.00
	

	21
	90°PE弯头
	DN315*1.6
	个
	1
	462.00
	462.00
	

	22
	90°PE弯头
	DN32*1.25
	个
	1
	5.00
	5.00
	

	23
	90°PE弯头
	DN63*1.25
	个
	1
	7.00
	7.00
	

	24
	90°PE弯头
	DN75*1.25
	个
	1
	15.50
	15.50
	

	25
	90°PE弯头
	DN90*1.25
	个
	1
	22.00
	22.00
	

	26
	90°PE弯头
	DN630*1.25
	个
	1
	2730.00
	2730.00
	

	27
	PE等径三通
	DN200*1.6
	个
	1
	210.00
	210.00
	

	28
	PE等径三通
	DN225*1.25
	个
	1
	356.40
	356.40
	

	29
	PE等径三通
	DN315*1.6
	个
	1
	810.00
	810.00
	

	30
	PE等径三通
	DN50*1.25
	个
	1
	9.40
	9.40
	

	31
	PE等径三通
	DN63*1.25
	个
	1
	21.00
	21.00
	


	32
	PE等径三通
	DN75*1.25
	个
	1
	25.00
	25.00
	

	33
	PE等径三通
	DN80*1.25
	个
	1
	29.30
	29.30
	

	34
	PE等径三通
	DN90*1.25
	个
	1
	39.60
	39.60
	

	35
	PE等径三通
	DN315*1.25
	个
	1
	520.00
	520.00
	

	36
	PE等径三通
	DN32*1.25
	个
	1
	3.60
	3.60
	

	37
	PE法兰盲板
	DN110*1.6
	个
	1
	66.00
	66.00
	

	38
	PE法兰盲板
	DN63*1.25
	个
	1
	36.00
	36.00
	

	39
	PE法兰盲板
	DN110*1.25
	个
	1
	58.00
	58.00
	

	40
	PE法兰盲板
	DN160*1.25
	个
	1
	122.00
	122.00
	

	41
	PE法兰盲板
	DN160*1.6
	个
	1
	132.00
	132.00
	

	42
	PE法兰盲板
	DN200*1.6
	个
	1
	198.00
	198.00
	

	43
	PE法兰盲板
	DN225*1.25
	个
	1
	183.00
	183.00
	

	44
	PE法兰盲板
	DN225*1.6
	个
	1
	238.00
	238.00
	

	45
	PE法兰盲板
	DN315*1.6
	个
	1
	329.00
	329.00
	

	46
	PE法兰盲板
	DN400*1.25
	个
	1
	740.00
	740.00
	

	47
	PE法兰盲板
	DN400*1.6
	个
	1
	841.50
	841.50
	

	48
	PE法兰盲板
	DN630*1.6
	个
	1
	920.00
	920.00
	


	49
	PE法兰盲板
	DN450*1.6
	个
	1
	680.00
	680.00
	

	50
	PE法兰头
	DN110*1.6
	个
	1
	36.30
	36.30
	

	51
	PE法兰头
	DN160*1.6
	个
	1
	68.50
	68.50
	

	52
	PE法兰头
	DN200*1.6
	个
	1
	87.50
	87.50
	

	53
	PE法兰头
	DN225*1.25
	个
	1
	96.30
	96.30
	

	54
	PE法兰头
	DN225*1.6
	个
	1
	128.00
	128.00
	

	55
	PE法兰头
	DN315*1.6
	个
	1
	253.80
	253.80
	

	56
	PE法兰头
	DN400*1.6
	个
	1
	465.00
	465.0C
	

	57
	PE法兰头
	DN630*1.6
	个
	1
	1287.50
	1287.50
	

	58
	PE法兰头
	DN75*1.6
	个
	1
	23.10
	23.10
	

	59
	PE法兰头
	DN90*1.6
	个
	1
	26.40
	26.40
	

	60
	PE法兰头
	DN800*1.6
	个
	1
	1750.00
	1750.00
	

	61
	PE法兰头
	DN450*1.6
	个
	1
	625.00
	625.00
	

	62
	PE异径管
	DN110*DN32*
1.25
	个
	1
	18.00
	18.00
	

	63
	PE异径管
	DN110*DN63*
1.25
	个
	1
	21.50
	21.50
	

	64
	PE异径管
	DN110*DN75*
1.25
	个
	1
	23.20
	23.20
	

	65
	PE异径管
	DN110*DN90*
1.25
	个
	1
	26.40
	26.40
	


	66
	PE异径管
	PEDN200*DN1
60*1.25
	个
	1
	83.00
	83.00
	

	67
	PE异径管
	DN225*DN110
*1.25
	个
	1
	132.00
	132.00
	

	68
	PE异径管
	DN225*DN160
*1.25
	个
	1
	148.50
	148.50
	

	69
	PE异径管
	DN225*DN200
*1.25
	个
	1
	158.40
	158.40
	

	70
	PE异径管
	DN315*DN160
*1.25
	个
	1
	198.00
	198.00
	

	71
	PE异径管
	DN315*DN200
*1.6
	个
	1
	285.00
	285.00
	

	72
	PE异径管
	DN315*DN225
*1.25
	个
	1
	280.50
	280.50
	

	73
	PE异径管
	DN50*DN32*1
.25
	个
	1
	10.00
	10.00
	

	74
	PE异径管
	DN63*DN32*1
.25
	个
	1
	12.00
	12.00
	

	75
	PE异径管
	DN63*DN50*1
.25
	个
	1
	13.20
	13.20
	

	76
	PE异径管
	DN75*DN32*1
25
	个
	1
	15.00
	15.00
	

	77
	PE异径管
	DN75*DN63*1
.25
	个
	1
	18.20
	18.20
	

	78
	PE异径管
	DN90*DN63*1
25
	个
	1
	25.00
	25.00
	

	79
	PE异径管
	DN90*DN75*1
.25
	个
	1
	32.00
	32.00
	

	80
	PE异径管
	DN50*DN25*1
.25
	个
	1
	4.50
	4.50
	

	81
	PE异径管
	DN110*DN50*
1.25
	个
	1
	13.80
	13.80
	

	82
	PE异径管
	DN40O*DN450
*1.25
	个
	1
	442.00
	442.00
	


	83
	PE异径管
	225*160*1.6
	个
	1
	150.00
	150.00
	

	84
	PE异径管
	200*110*1.6
	个
	1
	132.50
	132.50
	

	85
	PE异径管
	200*160*1.6
	个
	1
	145.00
	145.00
	

	86
	PE异径管
	32*25*1.25
	个
	1
	2.50
	2.50
	

	87
	PE异径三通
	DN110*DN63*
1.25
	个
	1
	33.00
	33.00
	

	88
	PE异径三通
	DN110*DN90*
1.25
	个
	1
	48.00
	48.00
	

	89
	PE异径三通
	DN160*DN75*
1.25
	个
	1
	68.00
	68.00
	

	90
	PE异径三通
	DN225*DN110
*1.25
	个
	1
	268.00
	268.00
	

	91
	PE异径三通
	DN225*DN160
*1.25
	个
	1
	285.00
	285.00
	

	92
	PE异径三通
	DN225*DN63*
1.25
	个
	1
	220.00
	220.00
	

	93
	PE异径三通
	DN225*DN75*
1.25
	个
	1
	245.00
	245.00
	

	94
	PE异径三通
	DN225*DN90*
1.25
	个
	1
	256.00
	256.00
	

	95
	PE异径三通
	DN50*DN32*1
.25
	个
	1
	8.50
	8.50
	

	96
	PE异径三通
	DN63*DN32*1
25
	个
	1
	9.00
	9.00
	

	97
	PE异径三通
	DN63*DN50*1
.25
	个
	1
	19.00
	19.00
	

	98
	PE异径三通
	DN75*DN32*1
.25
	个
	1
	15.00
	15.00
	

	99
	PE异径三通
	DN400*DN160
*1.25
	个
	1
	652.00
	652.00
	


	100
	PE异径三通
	DN630*DN400
*1.25
	个
	1
	4500.00
	4500.00
	

	101
	PE异径三通
	DN800*DN200
*1.25
	个
	1
	6250.00
	6250.00
	

	102
	PE异径三通
	DN63*DN40*1
.25
	个
	1
	14.50
	14.50
	

	103
	PE异径三通
	DN160*DN63*
1.25
	个
	1
	52.00
	52.00
	

	104
	PE异径三通
	200*110*1.6
	个
	1
	137.50
	137.50
	

	105
	PE异径三通
	200*63*1.25
	个
	1
	100.00
	100.00
	

	106
	PE异径三通
	315*160*1.6
	个
	1
	630.00
	630.00
	

	107
	PE异径三通
	315*200*1.6
	个
	1
	695.00
	695.00
	

	108
	PE直接
	DN110*1.25
	个
	1
	15.00
	15.00
	

	109
	PE直接
	DN32*1.25
	个
	1
	5.00
	5.00
	

	110
	PE直接
	DN50*1.25
	个
	1
	7.00
	7.00
	

	111
	PE直接
	DN63*1.25
	个
	1
	8.50
	8.50
	

	112
	PE直接
	DN75*1.25
	个
	1
	10.00
	10.00
	

	113
	PE直接
	DN90*1.25
	个
	1
	12.00
	12.00
	

	114
	法兰钢片
	DN110*1.6
	个
	1
	66.00
	66.00
	

	115
	法兰钢片
	DN110*1.25
	个
	1
	52.00
	52.00
	

	116
	法兰钢片
	DN160*1.25
	个
	1
	81.00
	81.00
	


	117
	法兰钢片
	DN160*1.6
	个
	1
	98.00
	98.00
	

	118
	法兰钢片
	DN200*1.25
	个
	1
	127.60
	127.60
	

	119
	法兰钢片
	DN200*1.6
	个
	1
	133.00
	133.00
	

	120
	法兰钢片
	DN225*1.25
	个
	1
	132.00
	132.00
	

	121
	法兰钢片
	DN225*1.6
	个
	1
	162.0C
	162.00
	

	122
	法兰钢片
	DN300*1.25
	个
	1
	195.00
	195.00
	

	123
	法兰钢片
	DN315*1.6
	个
	1
	215.00
	215.00
	

	124
	法兰钢片
	DN400*1.25
	个
	1
	380.00
	380.00
	

	125
	法兰钢片
	DN400*1.6
	个
	1
	422.00
	422.00
	

	126
	法兰钢片
	DN630*1.6
	个
	1
	726.00
	726.0C
	

	127
	法兰钢片
	DN75*1.25
	个
	1
	35.00
	35.00
	

	128
	法兰钢片
	DN75*1.6
	个
	1
	50.00
	50.00
	

	129
	法兰钢片
	DN90*1.25
	个
	1
	48.00
	48.00
	

	130
	法兰钢片
	DN90*1.6
	个
	1
	59.60
	59.60
	

	131
	法兰钢片
	DN800*1.6
	个
	1
	948.00
	948.00
	

	132
	法兰钢片
	DN450*1.6
	个
	1
	450.00
	450.00
	

	133
	法兰钢片
	DN80*1.6
	个
	1
	45.00
	45.00
	

	134
	管堵
	DN32*1.25
	个
	1
	3.00
	3.00
	

	135
	管堵
	DN50*1.25
	个
	1
	5.00
	5.00
	

	136
	管堵
	DN63*1.25
	个
	1
	6.50
	6.50
	

	137
	管堵
	DN75*1.25
	个
	1
	7.00
	7.00
	

	138
	管堵
	DN90*1.25
	个
	1
	8.50
	8.50
	

	合计
	
	
	
	
	2832943.98
	


