附件：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	1
	陶瓷砖
	800*800
	片
	10197
	49.5
	504751.50 

	2
	陶瓷砖
	600*900
	片
	40
	55.4
	2216.00 

	3
	陶瓷砖
	600*600
	片
	1140
	18.8
	21432.00 

	4
	陶瓷砖
	600*1200
	片
	22
	148.5
	3267.00 

	5
	陶瓷砖
	300*300
	片
	5240
	11.8
	61832.00 

	6
	陶瓷砖
	300*600
	片
	407
	14.8
	6023.60 

	7
	陶瓷砖
	800*100
	片
	3145
	5.7
	17926.50 

	8
	阻燃板
	1200*2400*18
	张
	666
	140.6
	93639.60 

	9
	木方
	30*40
	捆
	572
	72.9
	41698.80 

	10
	纸面石膏板
	1200*2400*9
	张
	4000
	31.7
	126800.00 

	11
	丝杆
	M8吊杆
	支
	3580
	6.7
	23986.00 

	12
	轻钢龙骨
	50主骨
	支
	2398
	13.1
	31413.80 

	13
	轻钢龙骨
	50副骨
	支
	5970
	11.1
	66267.00 

	14
	铝天花
	300*300*0.8
	片
	6636
	6.5
	43134.00 

	15
	铝天花
	600*600*1.0
	片
	630
	29.7
	18711.00 

	16
	纸面石膏板
	600*600
	张
	3840
	29.7
	114048.00 

	17
	不锈钢扶手
	不锈钢扶手、栏杆
	米
	536
	257
	137752.00 

	18
	铝合金扶手
	成品铝合金PVC扶手
	米
	302
	178.2
	53816.40 

	19
	铝合金门
	铝合金玻璃门
	M2
	156
	515
	80340.00 

	20
	钢制防火门
	乙级防火门
	M2
	217
	475.2
	103118.40 

	21
	卫生间木质吊滑门
	卫生间推拉门
	樘
	90
	1098.7
	98883.00 

	22
	护墙板
	12mm竹炭纤维

墙板
	M2
	1785
	91.1
	162613.50 

	23
	涂料
	乳胶漆
	kg
	3000
	20.8
	62400.00 

	24
	玻璃隔断
	GL-02夹胶钢化玻璃
	M2
	10
	455.4
	4554.00 

	25
	砂
	机制砂
	吨
	641
	144.5
	92624.50 

	26
	水泥
	M32.5
	吨
	155.5
	445.5
	69275.25 

	27
	卫生间隔断
	公共卫生间隔断
	㎡
	213.5
	227.5
	48571.25 

	28
	凳
	成品铝合金PVC坐凳
	张
	90
	485.1
	43659.00 

	29
	马桶
	坐式大便器
	个
	114
	475.2
	54172.80 

	30
	浴巾架
	不锈钢毛巾架
	个
	90
	148.5
	13365.00 

	31
	花洒
	卫生间淋浴器
	个
	90
	722.7
	65043.00 

	32
	小便器
	落地式小便器
	个
	13
	485.1
	6306.30 

	33
	洗脸盆
	冷热水洗脸盆
	个
	107
	297
	31779.00 

	34
	拖把池
	成品陶瓷拖布池
	个
	8
	178.2
	1425.60 

	35
	大理石台面
	大理石洗漱台
	㎡
	76
	752.4
	57182.40 

	36
	5mm银镜
	卫生间镜面玻璃
	M2
	129
	118.8
	15325.20 

	37
	电线电缆
	WDZ-BYJ-4MM2
	米
	12818
	6.5
	83317.00 

	38
	电线电缆
	WDZ-BYJ-2.5MM2
	米
	32163
	4.5
	144733.50 

	39
	线管
	3.8米pvc线管DN16
	米
	4845
	7
	33915.00 

	40
	线管
	3.8米pvc线管DN20
	米
	2375
	8
	19000.00 

	41
	线管
	3.8米pvc线管DN25
	米
	760
	12
	9120.00 

	42
	空开
	DZ47SLE-1P+N C型20A 
	只
	480
	69.3
	33264.00 

	43
	漏保
	DZ47SLE-PC型20A
	只
	75
	55.5
	4162.50 

	44
	一开
	德力西cd202 
	只
	170
	30.6
	5202.00 

	45
	二开
	德力西cd202 
	只
	320
	31.6
	10112.00 

	46
	三开
	德力西cd202 
	只
	30
	31.6
	948.00 

	47
	四开
	德力西cd202 
	只
	10
	31.6
	316.00 

	48
	插座
	五孔插座
	只
	783
	11.8
	9239.40 

	49
	条形壁灯
	LLED条形壁灯
	个
	195
	114.8
	22386.00 

	50
	吸顶灯
	LED艺术吸顶灯
	个
	107
	39.6
	4237.20 

	51
	筒灯
	4寸嵌入式LED筒灯15W
	只
	385
	14.8
	5698.00 

	52
	平板灯
	600x600 LED平板灯40W
	个
	353
	91.1
	32158.30 

	53
	平板灯
	300x600 LED平板灯40W
	个
	37
	55.4
	2049.80 

	54
	平板灯
	300x300 LED平板灯20W
	个
	154
	34.6
	5328.40 

	55
	条形灯
	100x1800 LED条形灯60W
	个
	112
	49.5
	5544.00 

	56
	灯带
	LED灯带、LED硬灯条15W
	米
	87
	39.6
	3445.20 

	57
	光控夜灯
	LED光控夜灯3W
	个
	93
	35.6
	3310.80 

	58
	防火桥架
	CT-400*150
	米
	470
	25.4
	11938.00 

	合计：2828778.50


