附件：

《潜江市南部工业园区污水处理厂扩建及管网完善（一期）-现状管线修复项目材料采购》成交单价

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 暂估数量 | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |
| 1 | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 19 | 385 |
| 2 | 钢筋 | φ12 | t | 1.7 | 3880 |
| 3 | 木模板 | 1800*910 | m3 | 15 | 1750 |
| 4 | 木支撑 | 3000*70*50 | m3 | 6 | 1790 |
| 5 | 砂子（回填） | 中粗砂 | m3 | 4300 | 119 |
| 6 | 塑钢爬梯 |  | kg | 468 | 5.25 |
| 7 | 塑料薄膜 |  | m2 | 5133 | 1.4 |
| 8 | 铸铁井盖井座 | 重型 φ700 | 套 | 165 | 570 |
| 9 | 铸铁平箅 | 400*700 | 套 | 75 | 182 |
| 10 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | t | 26 | 288 |
| 11 | 充气管塞 | 300~600mm | 只 | 159 | 396 |
| 12 | 充气管塞 | 600~800mm | 只 | 107 | 548 |
| 13 | 充气管塞 | 600~1200mm | 只 | 12 | 1040 |
| 14 | 焊接钢管 | DN500 | m | 79 | 490 |
| 15 | 钢筋混凝土管 | Φ500 | m | 64 | 118 |
| 16 | 钢筋混凝土管 | Φ600 | m | 26 | 155 |
| 17 | 钢筋混凝土管 | Φ800 | m | 134 | 255 |
| 18 | 钢筋砼排水管(承插管) | Φ1000 | m | 34 | 400 |
| 19 | HDPE管DN400 | DN400 | m | 310 | 138 |
| 20 | HDPE管DN500 | DN500 | m | 932 | 228 |
| 21 | HDPE管DN600 | DN600 | m | 202 | 330 |
| 22 | HDPE管DN800 | DN800 | m | 24 | 370 |
| 23 | 橡胶圈DN500 | DN500 | 个 | 298 | 16 |
| 24 | 控制器 |  | 台 | 2 | 1000 |
| 25 | 圆木桩 |  | 根 | 60 | 58 |
| 26 | 108内墙涂料 |  | kg | 305 | 10 |
| 27 | 成品腻子粉 |  | kg | 1307 | 1.5 |
| 28 | 铝合金卷帘 |  | m2 | 24 | 310 |