附件：中标单价

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 暂估数量 | 单价 （元/单位） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁性防盗黄铜闸阀 | Z15W-16T | DN20 | 60 | 34 | 2040 |  |
| 2 | 加密丝口软密封闸阀 | CGZ15X-10Q | DN50 | 56 | 112 | 6272 |  |
| 3 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN50 | 20 | 296 | 5920 |  |
| 4 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN65 | 1 | 336 | 336 |  |
| 5 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN80 | 5 | 375 | 1875 |  |
| 6 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN100 | 630 | 607 | 382410 |  |
| 7 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN150 | 133 | 828 | 110124 |  |
| 8 | 磁感应软密封闸阀 |  | DN200 | 94 | 1377 | 129438 |  |
| 9 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-10Q | DN300 | 10 | 3991 | 39910 |  |
| 10 | 快开排泥阀 | SD44X-10Q | DN100 | 6 | 1863 | 11178 |  |
| 11 | 快开排泥阀 | SD44X-10Q | DN250 | 8 | 3856 | 30848 |  |
| 12 | 排气阀 | QB1-16Q | DN50 | 1 | 441 | 441 |  |
| 13 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN100 | 154 | 607 | 93478 |  |
| 14 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-16Q | DN150 | 18 | 828 | 14904 |  |
| 15 | 磁感应软密封闸阀 | CGZ45X-10Q | DN200 | 15 | 1377 | 20655 |  |
| 16 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN300 | 28 | 1703 | 47684 |  |
| 17 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN400 | 15 | 3264 | 48960 |  |
| 18 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN1000 | 7 | 21200 | 148400 |  |
| 19 | 复合式排气阀 | / | DN80 | 18 | 775 | 13950 |  |
| 20 | 排泥阀 | / | DN65 | 10 | 1716 | 17160 |  |
| 21 | 排泥阀 | / | DN100 | 2 | 1863 | 3726 |  |
| 22 | 排泥阀 | / | DN150 | 3 | 2215 | 6645 |  |
| 23 | 排泥阀 | / | DN300 | 3 | 6945 | 20835 |  |
| 24 | 排气阀 | QB1-16Q | DN65 | 3 | 469 | 1407 |  |
| 25 | 排气阀 | QB1-16Q | DN80 | 46 | 775 | 35650 |  |
| 26 | 排气阀 | QB1-16Q | DN100 | 6 | 908 | 5448 |  |
| 27 | 排气阀 | P41X-10Q | DN200 | 6 | 2256 | 13536 |  |
| 28 | 软密封蝶阀 | D341X-16Q | DN80 | 3 | 268 | 804 |  |
| 29 | 软密封蝶阀 | D341X-10Q | DN200 | 1 | 754 | 754 |  |
| 30 | 软密封蝶阀 | D341X-10Q | DN300 | 26 | 1670 | 43420 |  |
| 31 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN400 | 44 | 3264 | 143616 |  |
| 32 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN600 | 25 | 7048 | 176200 |  |
| 33 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN800 | 27 | 11389 | 307503 |  |
| 34 | 软密封蝶阀 | D342X-10Q | DN1000 | 8 | 21200 | 169600 |  |
| 35 | 软密封闸阀 | Z45X-16Q | DN80 | 21 | 303 | 6363 |  |
| 36 | 软密封闸阀 | Z45X-16Q | DN100 | 18 | 454 | 8172 |  |
| 37 | 软密封闸阀 | Z45X-16Q | DN150 | 9 | 748 | 6732 |  |
| 38 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q | DN200 | 21 | 974 | 20454 |  |
| 39 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q | DN300 | 30 | 2115 | 63450 |  |
| 40 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q | DN400 | 11 | 4850 | 53350 |  |
| 41 | 软密封闸阀 | Z45X-10Q | DN600 | 1 | 17506 | 17506 |  |
| 42 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-16 | DN150 | 3 | 517 | 1551 |  |
| 43 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN200 | 18 | 670 | 12060 |  |
| 44 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN300 | 21 | 1090 | 22890 |  |
| 45 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN400 | 42 | 1760 | 73920 |  |
| 46 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN600 | 21 | 2800 | 58800 |  |
| 47 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN800 | 26 | 5600 | 145600 |  |
| 48 | 双法兰松套限位补偿接头 | B2F（VSSJA-2）-10 | DN1000 | 11 | 7550 | 83050 |  |
| 49 | 橡胶接头 | KDTF1.6 | DN100 | 87 | 214 | 18618 |  |
| 50 | 橡胶接头 | KDTF1.6 | DN150 | 21 | 398 | 8358 |  |
| 51 | 止回阀 | H44X-16Q | DN50 | 1 | 214 | 214 |  |
| 52 | 止回阀 | H44X-16Q | DN100 | 16 | 520 | 8320 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2664535.00 |  |