## Sheet1
潜江市城东片区黑臭水体整治工程总承包——10kV青315青展线马家台十组支线#10杆-#11杆、10kV青317青紫线南浦路支线#09杆-#10杆、马家台#9台区0.4kV线路迁改专业分包清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 移位真空断路器 | 移位真空断路器 | 台 | 1
2 | 隔离开关 | 1.名称:隔离刀闸 2.型号:GW9-10/630A | 台 | 15
3 | 10KV避雷器 | HY5WS-17/50 | 台 | 15
4 | 非开挖拖拉管 | φ200 | 米 | 320
5 | 砼 | C25 | 立方 | 17
6 | 底盘 | 800×800 | 块 | 3
7 | 电杆 | PΦ350×12法兰杆，T级 | 根 | 1
8 | 电杆 | PΦ350×15m法兰杆，T级 | 根 | 2
9 | 横担 | L80*8*1500 | 块 | 10
10 | 横担 | L63*6*1500 | 块 | 9
11 | 耐张连板 | 80*8*740 | 块 | 28
12 | 墙担 | ∠50×5×300 | 条 | 2
13 | 一字铁 | ∠63×6×450 | 条 | 5
14 | 七字铁 | ∠50×5×500 | 条 | 5
15 | 接地角桩 | L63*6*2500 | 付 | 10
16 | 接地扁钢 | -50×5×6m | 付 | 17
17 | 钢芯铝绞线 | LGJ-70/10 | 千克 | 5
18 | 10KV架空绝缘线 | JKLYJ-1×70 | 米 | 40
19 | 10KV架空绝缘线 | JKLYJ-1×240 | 米 | 250
20 | 1kV电力电缆 | ZRYJLV-4×35 | 米 | 45
21 | 10kV电力电缆 | ZRYJV22-3×400 | 米 | 320
22 | 1kV电力电缆 | ZRYJLV22-4×240 | 米 | 120
23 | 10KV冷塑三芯电缆附件 | （户外终端）LNY-10/3*4（300-400） | 套 | 4
24 | 1KV热塑电缆附件 | 终端四芯 25-50 | 套 | 2
25 | 1KV热塑电缆附件 | 终端四芯 150-240 | 套 | 2
26 | 不锈钢扎带 | 15# | 盒 | 1
27 | 不锈钢扎扣 | 15# | 个 | 30
28 | 堵油铜铝连接管 | GTL-400铜，240铝 | 支 | 12
29 | 镀锌钢管 | 150*4*6M（1根6米） | 根 | 3
30 | 电缆接线端子 | 铜铝过渡,35mm2,单孔 | 只 | 4
31 | 不锈钢电缆支架 | 中号 | 个 | 30
32 | 电缆标志桩 | 玻璃钢1.2米 | 面 | 12
33 | 电缆标志牌 | 地面不锈钢 | 面 | 10
34 | 异型并沟线夹（含绝缘罩) | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-2 | 付 | 34
35 | 异型并沟线夹（含绝缘罩) | 接续金具-异型并沟线夹,JBL-3 | 付 | 52
36 | U型抱箍 | U-360 | 块 | 5
37 | 钢线卡子 | 拉线金具-钢线卡子,JK-2 | 只 | 20
38 | 柱式绝缘子 | PS-15/2.5 | 只 | 12
39 | 悬式瓷瓶 | XP-7 | 片 | 44
40 | 球头挂环 | 联结金具-球头挂环,Q-7 | 只 | 26
41 | 碗头挂板 | 联结金具-碗头挂板,W-7A | 只 | 26
42 | 联结金具-直角挂板 | 联结金具-直角挂板,Z-7 | 只 | 44
43 | 耐张线夹-楔型绝缘 | WKH-120-150 | 付 | 20
44 | 耐张线夹-楔型绝缘 | WKH-150-240 | 付 | 6
45 | 联结金具-U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-7 | 只 | 44
46 | 螺栓 | 16*60 | 件 | 100
47 | 双头螺栓 | 16*500 | 件 | 28
48 | 单杆式高压开关架 | 单杆式高压开关架 | 付 | 1
49 | 单杆隔离刀闸支架 | 单侧框架式∠63 | 付 | 5
50 | 顶头抱箍 | —6×60-D350 | 付 | 3
51 | 支撑 | L50*5*970 | 块 | 2
52 | 单羊角二合抱 | 60*63*370 | 块 | 2
53 | 双合抱箍 | 60*6*360 | 块 | 10
54 | 双合抱箍 | 60*6*380 | 块 | 2
55 | 绝缘护罩 | 避雷器绝缘护罩 | 只 | 15
56 | 拉线金具-UT型线夹 | 拉线金具-UT型线夹,NUT-1 | 付 | 2
57 | U型挂环 | 联结金具-U型挂环,U-10 | 只 | 2
58 | 拉线金具-锲型线夹 | 拉线金具-锲型线夹,NX-1 | 只 | 2
59 | 钢绞线 | GJ-35 | 千克 | 20
60 | 电缆挂钩 | 电缆挂钩 | 只 | 50
61 | 高压接地环 | JDL-35~240（3只/套） | 付 | 3
62 | 防护罩 | 刀闸绝缘罩 | 只 | 15
63 | 防护罩 | 刀闸接线端子绝缘罩 | 只 | 30
64 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-1B | 付 | 25
65 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | 设备线夹-螺栓型设备线夹,SLG-2B | 付 | 36
66 | 电杆爬梯 | 电杆爬梯 | 付 | 3
67 | 标志牌 | 标志牌 | 项 | 1
68 | 防火泥 | 防火泥 | kg | 20
69 | 电缆故障指示器 | 电缆故障指示器 | 组 | 2
70 | 拆除Φ190*12m电杆 | 拆除Φ190*12m电杆 | 根 | 1
71 | 拆除Φ190*15m电杆，Φ350*15m电杆 | 拆除Φ190*15m电杆，Φ350*15m电杆 | 根 | 2
72 | 拆除隔离刀闸 | 拆除隔离刀闸 | 项 | 1
73 | 拆除架空线 | 拆除架空线 | 项 | 1
74 | 拆除横担 | 拆除横担 | 根 | 8
75 | 拆除下户电缆 | 拆除下户电缆 | 项 | 1
76 | 带电作业 | 带电作业 | 项 | 1
77 | 运输 | 运输 | 吨 | 23.024
78 | 挖基坑土方 | 电杆坑，15m,350mm,M | 根 | 2
79 | 挖基坑土方 | 电杆坑，12m,350mm,T | 根 | 1
80 | 混凝土路面破坏及恢复 | 混凝土路面破坏及恢复 | m2 | 10
81 | 电缆工作井 1.50x1.50x1.20 | 电缆工作井 1.50x1.50x1.20 | 座 | 3
总 价